## common
case_id | title | device | pre-requests | method | expected | actual | result | test-method
1 | 设备注册-成功 | a_HotelA |  |  | TRUE | TRUE | Pass | auto
2 | 设备注册-isw关闭重启 | a_HotelA |  |  | TRUE | TRUE | Pass | auto
3 | 设备注册-断网重连 | a_HotelA |  |  | TRUE | FALSE | Fail | auto
4 | 设备注册-isw电脑休眠重连 | a_HotelA |  |  | TRUE | FALSE | Fail | auto
5 | 设备注册-web重启重连 | a_HotelA |  |  | TRUE | TRUE | Pass | auto
6 | 设备心跳-间隔15s | a_HotelA |  |  | TRUE | TRUE | Pass | auto
7 | 状态变化-设备开机idle | a_SP96XL1 |  |  | TRUE | TRUE | Pass | auto
8 | 状态变化-运行脚本running | a_SP96XL1 |  |  | TRUE | TRUE | Pass | auto
9 | 状态变化-脚本结束idle | a_SP96XL1 |  |  | TRUE | TRUE | Pass | auto
10 | 状态变化-暂停pausing-pause | a_SP96XL1 |  |  | TRUE | TRUE | Pass | auto
11 | 状态变化-恢复resuming-running | a_SP96XL1 |  |  | TRUE | TRUE | Pass | auto
12 | 状态变化-停止stopping-idle | a_SP96XL1 |  |  | TRUE | TRUE | Pass | auto
13 | 状态变化-设备关机running-none | a_SP96XL1 |  |  | TRUE | TRUE | Pass | auto
14 | 上线离线-离线missing | a_SP96XL1 |  |  | TRUE | TRUE | Pass | auto
15 | 上线离线-上线recover | a_SP96XL1 |  |  | TRUE | TRUE | Pass | auto
16 | 设备日志-10001仪器脚本错误 | a_SP96XL1 |  |  | TRUE | FALSE | Fail | auto
17 | 设备日志-10002条码不能识别 | a_SP96XL1 |  |  | TRUE | FALSE | Fail | auto
18 | 设备日志-20001设备连接丢失 | a_SP96XL1 |  |  | TRUE | FALSE | Fail | auto

## hotel
case_id | title | device | pre-requests | method | expected | actual | result | test-method
1 | 上锁-设备idle | a_HotelA | idle | lock | TRUE | TRUE | Pass | auto
2 | 上锁-设备running | a_HotelA | running | lock | TRUE | TRUE | Pass | auto
3 | 上锁-设备hanging | a_HotelA | hanging | lock | TRUE | TRUE | Pass | auto
4 | 开锁-设备idle | a_HotelA | idle | unlock | TRUE | TRUE | Pass | auto
5 | 开锁-设备running | a_HotelA | running | unlock | TRUE | TRUE | Pass | auto
6 | 开锁-设备hanging | a_HotelA | hanging | unlock | TRUE | TRUE | Pass | auto
7 | 扫码-设备idle |  |  |  | TRUE | TRUE | Pass | auto
8 | 扫码-设备running |  |  |  | TRUE | TRUE | Pass | auto
9 | 扫码-设备hanging |  |  |  | TRUE | TRUE | Pass | auto
10 | 扫码-条码正确 |  |  |  | TRUE | TRUE | Pass | auto
11 | 扫码-有板无码 |  |  |  | TRUE | TRUE | Pass | auto
12 | 扫码-无板 |  |  |  | TRUE | TRUE | Pass | auto
13 | 扫码-tips盒 |  |  |  | TRUE | TRUE | Pass | auto
14 | 扫码-深孔板 |  |  |  | TRUE | TRUE | Pass | auto
15 | 扫码-pcr板 |  |  |  | TRUE | TRUE | Pass | auto
16 | 扫码失败 |  |  |  | TRUE | TRUE | Pass | auto
17 | 释放-设备idle |  |  |  | TRUE | TRUE | Pass | auto
18 | 释放-设备running |  |  |  | TRUE | TRUE | Pass | auto
19 | 释放-设备hanging |  |  |  | TRUE | TRUE | Pass | auto
20 | 释放失败 |  |  |  | TRUE | TRUE | Pass | auto
21 | 库存同步-装料 |  |  |  | TRUE | TRUE | Pass | auto
22 | 库存同步-存料 |  |  |  | TRUE | TRUE | Pass | auto
23 | 库存同步-取料 |  |  |  | TRUE | TRUE | Pass | auto
24 | 前区AB同时扫码 |  |  |  | TRUE | TRUE | Pass | auto
25 | 后区AB同时扫码 |  |  |  | TRUE | TRUE | Pass | auto
26 | 前后区同时扫码 |  |  |  | TRUE | TRUE | Pass | auto

## sp96xl
case_id | title | device | pre-requests | method | expected | actual | result | test-method
1 | 任务下达接收 | a_SP96XL1 |  |  | TRUE | TRUE | Pass | auto
2 | 仪器不在线 |  |  |  | TRUE | TRUE | Pass | auto
3 | 仪器不存在 |  |  |  | TRUE | TRUE | Pass | auto
4 | 仪器忙 |  |  |  | TRUE | TRUE | Pass | auto
5 | 仪器hanging |  |  |  | TRUE | TRUE | Pass | auto
6 | 上料指令响应 |  |  |  | TRUE | TRUE | Pass | auto
7 | 上料封撕膜离心 |  |  |  | TRUE | TRUE | Pass | auto
8 | 堆栈buffer耗材摆放到位 |  |  |  | TRUE | TRUE | Pass | auto
9 | 堆栈buffer耗材摆放到位-无板 |  |  |  | TRUE | TRUE | Pass | auto
10 | 堆栈buffer耗材摆放到位-放反 |  |  |  | TRUE | TRUE | Pass | auto
11 | 96XL buffer耗材摆放到位 |  |  |  | TRUE | TRUE | Pass | auto
12 | 96XL buffer耗材摆放到位-无板 |  |  |  | TRUE | TRUE | Pass | auto
13 | 96XL buffer耗材摆放到位-放反 |  |  |  | TRUE | TRUE | Pass | auto
14 | 上料结束反馈 |  |  |  | TRUE | TRUE | Pass | auto
15 | 扫码响应 |  |  |  | TRUE | TRUE | Pass | auto
16 | 扫码成功 |  |  |  | TRUE | TRUE | Pass | auto
17 | 扫码-有板无码 |  |  |  | TRUE | TRUE | Pass | auto
18 | 扫码-无板 |  |  |  | TRUE | TRUE | Pass | auto
19 | 扫码结束反馈 |  |  |  | TRUE | TRUE | Pass | auto
20 | 实验-指令响应 |  |  |  | TRUE | TRUE | Pass | auto
21 | 实验-脚本输出 |  |  |  | TRUE | TRUE | Pass | auto
22 | 运行请求 |  |  |  | TRUE | TRUE | Pass | auto
23 | 运行反馈-继续 |  |  |  | TRUE | TRUE | Pass | auto
24 | 运行反馈-等待 |  |  |  | TRUE | TRUE | Pass | auto
25 | 运行反馈-超时4h |  |  |  | TRUE | TRUE | Pass | auto
26 | 运行反馈-询问间隔15s |  |  |  | TRUE | TRUE | Pass | auto
27 | 异常处理-忽略 |  |  |  | TRUE | FALSE | Fail | auto
28 | 异常处理-终止 |  |  |  | TRUE | FALSE | Fail | auto
29 | 异常处理-重试 |  |  |  | TRUE | FALSE | Fail | auto
30 | 脚本结束反馈 |  |  |  | TRUE | TRUE | Pass | auto
31 | 进度上报 |  |  |  | TRUE | TRUE | Pass | auto
32 | 转移-封撕膜离心 |  |  |  | TRUE | TRUE | Pass | auto
33 | 转移-板摆放到位 |  |  |  | TRUE | TRUE | Pass | auto
34 | 转移结束反馈 |  |  |  | TRUE | TRUE | Pass | auto
35 | 任务完成反馈 |  |  |  | TRUE | TRUE | Pass | auto